## Pto 1 (a)
Probabilidad de Conformidad
| Limite Especificación Superior LES |  |  | 100
| Límite Especificación Inferior LEI |  |  | 0
| Medida promedio |  |  | 104
| Incertidumbre (U) |  |  | 4.5 | 4 | 8
| Factor cobertura (k) |  |  | 2
| Incertidumbre (u) |  |  | 2.25
[7 empty] | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
No | Incer. (u) | Promedio Medida | Limite superior especificación | Limite inferior especificación |  |  | 97.25 | 99.5 | 101.75 | 104 | 106.25 | 108.5 | 110.75
0 |  |  | 100 | 0
2 |  |  | 100 | 0
3 | 2.25 | 104 | 100 | 0
4 |  |  | 100 | 0
5 |  |  | 100 | 0
| Medida |  | 104
| Incertidumbre (u) |  | 2.25
| Especificación |  | 100
| Amplitud |  | 0.3
| Xi | P(Xi)
| 97.25 | 0.0019697
| 97.55 | 0.0029125
| 97.85 | 0.0042305
| 98.15 | 0.0060369
| 98.45 | 0.0084627
| 98.75 | 0.011654
| 99.05 | 0.015766 | [5 empty] | Probabilidad Conformidad |  |  |  | 0.96228
| 99.35 | 0.020954 | [5 empty] | % Probabilidad de conformidad |  |  |  | 96.228
| 99.65 | 0.027358
| 99.95 | 0.035089
| 100.25 | 0.044212
| 100.55 | 0.054726
| 100.85 | 0.066546
| 101.15 | 0.079493
| 101.45 | 0.093285
| 101.75 | 0.10754
| 102.05 | 0.12179
| 102.35 | 0.1355
| 102.65 | 0.1481
| 102.95 | 0.15901
| 103.25 | 0.16773
| 103.55 | 0.1738
| 103.85 | 0.17691
| 104.15 | 0.17691
| 104.45 | 0.1738
| 104.75 | 0.16773
| 105.05 | 0.15901
| 105.35 | 0.1481
| 105.65 | 0.1355
| 105.95 | 0.12179
| 106.25 | 0.10754
| 106.55 | 0.093285
| 106.85 | 0.079493
| 107.15 | 0.066546
| 107.45 | 0.054726
| 107.75 | 0.044212
| 108.05 | 0.035089
| 108.35 | 0.027358
| 108.65 | 0.020954
| 108.95 | 0.015766
| 109.25 | 0.011654
| 109.55 | 0.0084627
| 109.85 | 0.0060369
| 110.15 | 0.0042305
| 110.45 | 0.0029125
| 110.75 | 0.0019697
| 111.05 | 0.0013087
| 111.35 | 0.00085413
| 111.65 | 0.00054765
| 111.95 | 0.00034496
| 112.25 | 0.00021345
| 112.55 | 0.00012975
| 112.85 | 7.7485e-05
| 113.15 | 4.5456e-05
| 113.45 | 2.6197e-05
| 113.75 | 1.4831e-05
| 114.05 | 8.249e-06
| 114.35 | 4.507e-06
| 114.65 | 2.4192e-06
| 114.95 | 1.2756e-06
| 115.25 | 6.6076e-07
| 115.55 | 3.3625e-07
| 115.85 | 1.6809e-07
| 116.15 | 8.2549e-08
| 116.45 | 3.9826e-08
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo

## Pto 2 (6,3)
Banda de seguridad
| Limite Especificación Superior LES |  |  | 9 |  |  | Coeficiente |  |  | 1
| Límite Especificación Inferior LEI |  |  | 6.5 |  |  | Ancho Banda |  |  | 0.2
| Medida promedio |  |  | 6.3
| Incertidumbre (U) |  |  | 0.2 |  |  | Limite superior aceptación |  |  | 8.8
| Factor cobertura (k) |  |  | 2 |  |  | Limite inferior aceptación |  |  | 6.7
| Incertidumbre (u) |  |  | 0.1
[8 empty] | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
No | Incer. (u) | Promedio Medida | Limite superior especificación | Limite inferior especificación | Limite superior aceptación | Limite inferior Aceptación |  | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6
0 |  |  | 9 | 6.5 | 8.8 | 6.7
2 |  |  | 9 | 6.5 | 8.8 | 6.7
3 | 0.1 | 6.3 | 9 | 6.5 | 8.8 | 6.7
4 |  |  | 9 | 6.5 | 8.8 | 6.7
5 |  |  | 9 | 6.5 | 8.8 | 6.7
| Medida |  | 6.3
| Incertidumbre (u) |  | 0.1
| Especificación |  | 6.5
| Amplitud |  | 0.02
| Xi | P(Xi)
| 6 | 0.044318
| 6.02 | 0.079155
| 6.04 | 0.13583
| 6.06 | 0.22395
| 6.08 | 0.35475
| 6.1 | 0.53991
| 6.12 | 0.7895 | [5 empty] | 6.1: Probabilidad Conformidad; 6.5: 0.02275
| 6.14 | 1.1092 | [5 empty] | 6.1: % Probabilidad de conformidad; 6.5: 2.275
| 6.16 | 1.4973
| 6.18 | 1.9419
| 6.2 | 2.4197
| 6.22 | 2.8969
| 6.24 | 3.3322
| 6.26 | 3.6827
| 6.28 | 3.9104
| 6.3 | 3.9894
| 6.32 | 3.9104
| 6.34 | 3.6827
| 6.36 | 3.3322
| 6.38 | 2.8969
| 6.4 | 2.4197
| 6.42 | 1.9419
| 6.44 | 1.4973
| 6.46 | 1.1092
| 6.48 | 0.7895
| 6.5 | 0.53991
| 6.52 | 0.35475
| 6.54 | 0.22395
| 6.56 | 0.13583
| 6.58 | 0.079155
| 6.6 | 0.044318
| 6.62 | 0.023841
| 6.64 | 0.012322
| 6.66 | 0.006119
| 6.68 | 0.0029195
| 6.7 | 0.0013383
| 6.72 | 0.00058943
| 6.74 | 0.00024942
| 6.76 | 0.00010141
| 6.78 | 3.9613e-05
| 6.8 | 1.4867e-05
| 6.82 | 5.361e-06
| 6.84 | 1.8574e-06
| 6.86 | 6.1826e-07
| 6.88 | 1.9773e-07
| 6.9 | 6.0759e-08
| 6.92 | 1.7938e-08
| 6.94 | 5.0881e-09
| 6.96 | 1.3867e-09
| 6.98 | 3.631e-10
| 7 | 9.1347e-11
| 7.02 | 2.208e-11
| 7.04 | 5.1278e-12
| 7.06 | 1.1442e-12
| 7.08 | 2.4529e-13
| 7.1 | 5.0523e-14
| 7.12 | 9.9984e-15
| 7.14 | 1.9011e-15
| 7.16 | 3.473e-16
| 7.18 | 6.0958e-17
| 7.2 | 1.028e-17
| 7.22 | 1.6656e-18
| 7.24 | 2.5929e-19
| 7.26 | 3.8781e-20
| 7.28 | 5.573e-21
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo

## Pto 2 (8,8)
Banda de seguridad
| Limite Especificación Superior LES |  |  | 9 |  |  | Coeficiente |  |  | 1
| Límite Especificación Inferior LEI |  |  | 6.5 |  |  | Ancho Banda |  |  | 0.5
| Medida promedio |  |  | 8.8
| Incertidumbre (U) |  |  | 0.5 |  |  | Limite superior aceptación |  |  | 8.5
| Factor cobertura (k) |  |  | 2 |  |  | Limite inferior aceptación |  |  | 7
| Incertidumbre (u) |  |  | 0.25
[8 empty] | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
No | Incer. (u) | Promedio Medida | Limite superior especificación | Limite inferior especificación | Limite superior aceptación | Limite inferior Aceptación |  | 8.05 | 8.3 | 8.55 | 8.8 | 9.05 | 9.3 | 9.55
0 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
2 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
3 | 0.25 | 8.8 | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
4 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
5 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
| Medida |  | 8.8
| Incertidumbre (u) |  | 0.25
| Especificación |  | 9
| Amplitud |  | 0.02
| Xi | P(Xi)
| 8.05 | 0.017727
| 8.07 | 0.022464
| 8.09 | 0.028284
| 8.11 | 0.035386
| 8.13 | 0.043988
| 8.15 | 0.054332
| 8.17 | 0.06668 | [6 empty] | Probabilidad Conformidad |  |  |  | 0.21186
| 8.19 | 0.081313 | [6 empty] | % Probabilidad de conformidad |  |  |  | 21.1855
| 8.21 | 0.098525
| 8.23 | 0.11862
| 8.25 | 0.1419
| 8.27 | 0.16866
| 8.29 | 0.1992
| 8.31 | 0.23376
| 8.33 | 0.27257
| 8.35 | 0.3158
| 8.37 | 0.36355
| 8.39 | 0.41584
| 8.41 | 0.47263
| 8.43 | 0.53374
| 8.45 | 0.59891
| 8.47 | 0.66775
| 8.49 | 0.73975
| 8.51 | 0.81429
| 8.53 | 0.89061
| 8.55 | 0.96788
| 8.57 | 1.0451
| 8.59 | 1.1214
| 8.61 | 1.1955
| 8.63 | 1.2664
| 8.65 | 1.3329
| 8.67 | 1.394
| 8.69 | 1.4485
| 8.71 | 1.4956
| 8.73 | 1.5344
| 8.75 | 1.5642
| 8.77 | 1.5843
| 8.79 | 1.5945
| 8.81 | 1.5945
| 8.83 | 1.5843
| 8.85 | 1.5642
| 8.87 | 1.5344
| 8.89 | 1.4956
| 8.91 | 1.4485
| 8.93 | 1.394
| 8.95 | 1.3329
| 8.97 | 1.2664
| 8.99 | 1.1955
| 9.01 | 1.1214
| 9.03 | 1.0451
| 9.05 | 0.96788
| 9.07 | 0.89061
| 9.09 | 0.81429
| 9.11 | 0.73975
| 9.13 | 0.66775
| 9.15 | 0.59891
| 9.17 | 0.53374
| 9.19 | 0.47263
| 9.21 | 0.41584
| 9.23 | 0.36355
| 9.25 | 0.3158
| 9.27 | 0.27257
| 9.29 | 0.23376
| 9.31 | 0.1992
| 9.33 | 0.16866
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo

## Pto 2 (7,4)
Banda de seguridad
| Limite Especificación Superior LES |  |  | 9 |  |  | Coeficiente |  |  | 1
| Límite Especificación Inferior LEI |  |  | 6.5 |  |  | Ancho Banda |  |  | 0.35
| Medida promedio |  |  | 7.4
| Incertidumbre (U) |  |  | 0.35 |  |  | Limite superior aceptación |  |  | 8.65
| Factor cobertura (k) |  |  | 2 |  |  | Limite inferior aceptación |  |  | 6.85
| Incertidumbre (u) |  |  | 0.175
[8 empty] | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
No | Incer. (u) | Promedio Medida | Limite superior especificación | Limite inferior especificación | Limite superior aceptación | Limite inferior Aceptación |  | 6.875 | 7.05 | 7.225 | 7.4 | 7.575 | 7.75 | 7.925
0 |  |  | 9 | 6.5 | 8.65 | 6.85
2 |  |  | 9 | 6.5 | 8.65 | 6.85
3 | 0.175 | 7.4 | 9 | 6.5 | 8.65 | 6.85
4 |  |  | 9 | 6.5 | 8.65 | 6.85
5 |  |  | 9 | 6.5 | 8.65 | 6.85
| Medida |  | 7.4
| Incertidumbre (u) |  | 0.175
| Especificación |  | 6.5
| Amplitud |  | 0.02
| Xi | P(Xi)
| 6.875 | 0.025325
| 6.895 | 0.03545
| 6.915 | 0.048978
| 6.935 | 0.066792
| 6.955 | 0.089902
| 6.975 | 0.11944
| 6.995 | 0.15662 | [6 empty] | Probabilidad Conformidad |  |  |  | 1
| 7.015 | 0.20271 | [6 empty] | % Probabilidad de conformidad |  |  |  | 100
| 7.035 | 0.25896
| 7.055 | 0.32653
| 7.075 | 0.40638
| 7.095 | 0.4992
| 7.115 | 0.60526
| 7.135 | 0.72434
| 7.155 | 0.85559
| 7.175 | 0.9975
| 7.195 | 1.1479
| 7.215 | 1.3038
| 7.235 | 1.4616
| 7.255 | 1.6173
| 7.275 | 1.7664
| 7.295 | 1.9041
| 7.315 | 2.026
| 7.335 | 2.1277
| 7.355 | 2.2055
| 7.375 | 2.2565
| 7.395 | 2.2787
| 7.415 | 2.2713
| 7.435 | 2.2345
| 7.455 | 2.1698
| 7.475 | 2.0796
| 7.495 | 1.9673
| 7.515 | 1.837
| 7.535 | 1.693
| 7.555 | 1.54
| 7.575 | 1.3827
| 7.595 | 1.2253
| 7.615 | 1.0718
| 7.635 | 0.92533
| 7.655 | 0.78852
| 7.675 | 0.66321
| 7.695 | 0.55058
| 7.715 | 0.45114
| 7.735 | 0.36487
| 7.755 | 0.29127
| 7.775 | 0.22949
| 7.795 | 0.17847
| 7.815 | 0.137
| 7.835 | 0.10379
| 7.855 | 0.077617
| 7.875 | 0.057289
| 7.895 | 0.041737
| 7.915 | 0.030012
| 7.935 | 0.0213
| 7.955 | 0.014922
| 7.975 | 0.010317
| 7.995 | 0.0070413
| 8.015 | 0.0047431
| 8.035 | 0.0031535
| 8.055 | 0.0020695
| 8.075 | 0.0013405
| 8.095 | 0.00085698
| 8.115 | 0.00054078
| 8.135 | 0.00033682
| 8.155 | 0.00020706
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo

## Pto 2 (9,1)
Banda de seguridad
| Limite Especificación Superior LES |  |  | 9 |  |  | Coeficiente |  |  | 1
| Límite Especificación Inferior LEI |  |  | 6.5 |  |  | Ancho Banda |  |  | 0.5
| Medida promedio |  |  | 9.1
| Incertidumbre (U) |  |  | 0.5 |  |  | Limite superior aceptación |  |  | 8.5
| Factor cobertura (k) |  |  | 2 |  |  | Limite inferior aceptación |  |  | 7
| Incertidumbre (u) |  |  | 0.25
[8 empty] | -3σ | -2σ | -σ | 0 | σ | 2σ | 3σ
No | Incer. (u) | Promedio Medida | Limite superior especificación | Limite inferior especificación | Limite superior aceptación | Limite inferior Aceptación |  | 8.35 | 8.6 | 8.85 | 9.1 | 9.35 | 9.6 | 9.85
0 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
2 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
3 | 0.25 | 9.1 | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
4 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
5 |  |  | 9 | 6.5 | 8.5 | 7
| Medida |  | 9.1
| Incertidumbre (u) |  | 0.25
| Especificación |  | 9
| Amplitud |  | 0.02
| Xi | P(Xi)
| 8.35 | 0.017727
| 8.37 | 0.022464
| 8.39 | 0.028284
| 8.41 | 0.035386
| 8.43 | 0.043988
| 8.45 | 0.054332
| 8.47 | 0.06668 | [6 empty] | Probabilidad Conformidad |  |  |  | 0.34458
| 8.49 | 0.081313 | [6 empty] | % Probabilidad de conformidad |  |  |  | 34.4578
| 8.51 | 0.098525
| 8.53 | 0.11862
| 8.55 | 0.1419
| 8.57 | 0.16866
| 8.59 | 0.1992
| 8.61 | 0.23376
| 8.63 | 0.27257
| 8.65 | 0.3158
| 8.67 | 0.36355
| 8.69 | 0.41584
| 8.71 | 0.47263
| 8.73 | 0.53374
| 8.75 | 0.59891
| 8.77 | 0.66775
| 8.79 | 0.73975
| 8.81 | 0.81429
| 8.83 | 0.89061
| 8.85 | 0.96788
| 8.87 | 1.0451
| 8.89 | 1.1214
| 8.91 | 1.1955
| 8.93 | 1.2664
| 8.95 | 1.3329
| 8.97 | 1.394
| 8.99 | 1.4485
| 9.01 | 1.4956
| 9.03 | 1.5344
| 9.05 | 1.5642
| 9.07 | 1.5843
| 9.09 | 1.5945
| 9.11 | 1.5945
| 9.13 | 1.5843
| 9.15 | 1.5642
| 9.17 | 1.5344
| 9.19 | 1.4956
| 9.21 | 1.4485
| 9.23 | 1.394
| 9.25 | 1.3329
| 9.27 | 1.2664
| 9.29 | 1.1955
| 9.31 | 1.1214
| 9.33 | 1.0451
| 9.35 | 0.96788
| 9.37 | 0.89061
| 9.39 | 0.81429
| 9.41 | 0.73975
| 9.43 | 0.66775
| 9.45 | 0.59891
| 9.47 | 0.53374
| 9.49 | 0.47263
| 9.51 | 0.41584
| 9.53 | 0.36355
| 9.55 | 0.3158
| 9.57 | 0.27257
| 9.59 | 0.23376
| 9.61 | 0.1992
| 9.63 | 0.16866
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo