## Ac.Sim&R.Com
Unidades
Proceso: | [6 empty] | °C
Norma: | Codigo: | [5 empty] | mm
| Nombre: | [5 empty] | mol
EMP: | 0.2 | °C |  |  |  |  | ph
mg/L
UE(mL
%
Resultado medición
| Error Máximo Permisible "EMP" (norma, proceso, ley, Aseg.met, cliente,otros) |  |  | Indicación Promedio | ± U k=2@95%
°C
| 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.05 | -0.05
| 0.2 | 0 | -0.2 | 0.19 | 0.05 | -0.05
| 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.08 | -0.08
| 0.2 | 0 | -0.2 | 0.21 | 0.08 | -0.08
| 0.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1
Acep.Simple - Riesgo compartido ASME B 89.7.3.1 |  |  |  | Probabilidad Conformidad 50/50 resultado<EMP | Conformidad ¦R¦+U>EMP NP ¦R¦+U<EMP P
EMP/3 |  | Conformidad
´+ | ´- | e | EMP/3
°C
-0.067 | 0.067 | Pasa | Conforme | Pasa | Pasa
-0.067 | 0.067 | Pasa | Conforme | Pasa | No Pasa
-0.067 | 0.067 | Pasa | No Conforme | No Pasa | No Pasa
-0.067 | 0.067 | No Pasa | No Conforme | No Pasa | No Pasa
-0.067 | 0.067 | No Pasa | No Conforme | No Pasa | No Pasa
Note on G12: CarlosErazo: Celdas usadas para la gráfica de incertidumbre

## Binaria - No Binaria
[13 empty] | Unidades | Prov.Calibración
Proceso: | 0 | [11 empty] | °C | Acreditado-ONAC
Norma: | Codigo: | 0 | [10 empty] | mm | NoAcreditado-Trazabilidad
| Nombre: | 0 | [10 empty] | mol | Acreditado-Internacional
EMP: | 0.2 | °C | [10 empty] | ph | CalibraciónFabricante
[13 empty] | mg/L | Calibración interna
[11 empty] | Seleccione Regla Decisión | Riesgo |  | Regla Decisión | Zona de seguridad W=U | Riesgo específico
0 | Error Máximo Permisible "EMP" (norma, proceso, ley, Aseg.met, cliente,otros) |  |  | Indicación Promedio | ± U k=2@95% | ±W= EMP±rd*U +W=EMP±rd*U -W=EMP±rd*U |  |  |  | Conformidad |  | PFA |  | 6 Sigma | 3 | < 1 ppm | PFA
°C | [10 empty] | ISO 14253 | < 5 % |  | 3 Sigma | 1.5 | < 0,16 % | PFA
1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.05 | 0.1585 | 0.2415 | -0.1585 | -0.2415 | Pasa | 100 | 0 |  | ILAC G 8 | 1 | < 2,5 % | PFA
2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.19 | 0.05 | 0.1585 | 0.2415 | -0.1585 | -0.2415 | Pasa Condicionado | 59.52 | 40.48 |  | ISO 14253 | 0.83 | < 5 % | PFA
3 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.1336 | 0.2664 | -0.1336 | -0.2664 | Pasa Condicionado | 50 | 50 |  | Acep.Simple | 0 | < 50 % | PFA
4 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.21 | 0.08 | 0.1336 | 0.2664 | -0.1336 | -0.2664 | No Pasa Condicionado | 44.01 | 55.99 |  | No Crítico | -1 | AL=TL+U < 2,5 % | PFR
5 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.117 | 0.283 | -0.117 | -0.283 | No Pasa | 11.41 | 88.59 |  | Definido por cliente | 0.2 | Riesgo del cliente | PFR
[9 empty] | Seleccione Regla Decisión | Riesgo
0 | Error Máximo Permisible "EMP" (norma, proceso, ley, Aseg.met, cliente,otros) |  |  | Indicación Promedio | ± U k=2@95% | ±W= rd*U |  | Conformidad |  | PFA
°C | [8 empty] | Definido por cliente | Riesgo del cliente
1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.05 | 0.19 | -0.19 | Conforme | 100 | 0
2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | -0.19 | Conforme | 84.13 | 15.87
3 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.184 | -0.184 | No Conforme | 50 | 50
4 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.21 | 0.08 | 0.184 | -0.184 | No Conforme | 26.6 | 73.4
5 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.18 | -0.18 | No Conforme | 0 | 100
Note on N12: CarlosErazo: Pasa Pasa Condicionado No Pasa Condicionado No Pasa

## Amb&Ind-Seg.Fija=U
Unidades
Proceso: | 0 | [9 empty] | °C
Norma: | Codigo: | 0 | [8 empty] | mm
| Nombre: | 0 | [8 empty] | mol
EMP: | 0.2 | °C | [8 empty] | ph
mg/L
95%@k= | 2
[9 empty] | Seleccione Probabillidad de confomidad %pc | Riesgo | %pc | pc | pc | z
0 | Error Máximo Permisible "EMP" (norma, proceso, ley, Aseg.met, cliente,otros) |  |  | Indicación Promedio | ± U k=2@95% | ±W= (U/k)*z |  | Conformidad |  | %pc | 50 | 0.5 | 0.5 | 0
°C | [8 empty] | 95 | 5 | 68.27 | 0.6827 | 0.3173 | 0.4753
1 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 | 0.05 | 0.159 | -0.159 | Conforme | 100 | 0 | 69 | 0.69 | 0.31 | 0.5
2 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.19 | 0.05 | 0.159 | -0.159 | No Conforme | 59.63 | 40.37 | 80 | 0.8 | 0.2 | 0.84
3 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.1344 | -0.1344 | No Conforme | 50 | 50 | 84 | 0.84 | 0.16 | 1
4 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.21 | 0.08 | 0.1344 | -0.1344 | No Conforme | 43.94 | 56.06 | 90 | 0.9 | 0.1 | 1.28
5 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.118 | -0.118 | No Conforme | 11.13 | 88.87 | 93.3 | 0.933 | 0.067 | 1.5
[11 empty] | 95 | 0.95 | 0.05 | 1.64
[11 empty] | 95.45 | 0.9545 | 0.0455 | 1.69
[11 empty] | 97.7 | 0.977 | 0.023 | 2
[11 empty] | 99 | 0.99 | 0.01 | 2.33
[11 empty] | 99.38 | 0.9938 | 0.0062 | 2.5
[11 empty] | 99.73 | 0.9973 | 0.0027 | 2.78
[11 empty] | 99.87 | 0.9987 | 0.0013 | 3
[11 empty] | 99.9 | 0.999 | 0.001 | 3.09

## Resumen
EMP | 0.25 | UE/mL
[9 empty] | Probabilidad Conformidad 50/50 resultado<EMP | Conformidad ¦R¦+U>EMP NP ¦R¦+U<EMP P
Error Máximo Permisible "EMP" (norma, proceso, ley, Aseg.met, cliente,otros) |  |  | Resultado | ± U k=2@95% | EMP/3 | Acep.Simple R.Comp |  | TUR >= 10 Riesgo=0 |  |  | Binario w=U 97,7% | w= ±EMP-U |  | No Binario W=U | %pc | %pc
UE/mL | [5 empty] | Res<=EMP | U<=EMP/3 |  |  |  |  | pc=97,5%
0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0.05 | 0.083333 | Pasa | Pasa | 5 | Pasa | Pasa | Pasa | 0.2 | 0.3 | Pasa | 100 | 2.8665e-05
0.25 | 0 | -0.25 | 0.19 | 0.05 | 0.083333 | Pasa | Pasa | 5 | Pasa | Pasa | Pasa | 0.2 | 0.3 | Pasa | 88.493 | 11.507
0.25 | 0 | -0.25 | 0.2 | 0.08 | 0.083333 | Pasa | Pasa | 3.125 | Pasa | No Pasa | No Pasa | 0.17 | 0.33 | Pasa Condicionado | 73.4014 | 26.5986
0.25 | 0 | -0.25 | 0.21 | 0.08 | 0.083333 | Pasa | Pasa | 3.125 | Pasa | No Pasa | No Pasa | 0.17 | 0.33 | Pasa Condicionado | 69.1462 | 30.8538
0.25 | 0 | -0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.083333 | No Pasa | No Pasa | 2.5 | NoPasa | No Pasa | No Pasa | 0.15 | 0.35 | No Pasa Comndicionado | 30.8538 | 69.1462
Note on Q5: CarlosErazo: Pasa Pasa Condicionado No Pasa Condicionado No pasa