## Intervalo Calibración
Fabricante:
Indicador:
Modelo:
S/N:
Cód.Interno:
Intv. Med:
Resolución:
± EMP:
TAR:
TUR:
Valor Nominal | Especificación (Fabricante, Método, AM, Requisito de ley) |  |  | Proveedor: Certificado: Fecha: |  |  | Proveedor: Certificado: Fecha: |  |  | Análisis de Intervalo de Re-Calibración Método: Carta de Control (Escalera) OIML D 10 |  |  |  | TAR | TUR
Presión | Error Máximo Permisible según clase |  |  | Indicación Promedio | Error Ajuste | Incertidumbre | Indicación Promedio | Error Ajuste | Incertidumbre | Desviación | Deriva | Error Máximo Permisible | Intervalo Máximo | 0 | 0
°C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C/mes | °C | meses
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  | #DIV/0!

## t-student _ F
Prueba t
|  | entrena | experto
| n\m | 1 | 2 |  | Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
| 1 | 9.9057 | 10.0442
| 2 | 9.949 | 9.9404 |  |  | 1 | 2
| 3 | 9.9915 | 10.1422 |  | Media | 10.035 | 10.0017
| 4 | 10.1877 | 10.0205 |  | Varianza | 0.012567 | 0.011354
| 5 | 10.212 | 9.8611 |  | Observaciones | 10 | 5
| 6 | 9.9557 |  |  | Varianza agrupada | 0.012194
| 7 | 10.0072 |  |  | Diferencia hipotética de las medias | 0
| 8 | 10.0189 |  |  | Grados de libertad | 13
| 9 | 9.9522 |  |  | Estadístico t | 0.55108
| 10 | 10.1702 |  |  | P(T<=t) una cola | 0.29546
| Cuenta (observaciones): | 10 | 5 |  | Valor crítico de t (una cola) | 1.7709
| Promedio (media): | 10.035 | 10.0017 |  | P(T<=t) dos colas | 0.59092
| Desviación estándar: | 0.1121 | 0.10655 |  | Valor crítico de t (dos colas) | 2.1604
| Nivel de confianza (significancia): | 95% | p
|  | 0.05 | alfa
| Grados de libertad: | 13 | n1 + n2 - 2
| t-Student(0,05;13) | 2.1604 | Valor crítico de t (dos colas)
Si se toman la misma cantidad de mediciones
| Desviación estándar común (agrupada): | 0.11043 | s0 | "Pooled standard deviation"
| Diferencia hipotética de los promedios: | 0 | d normalmente cero o un offset conocido
| Estadístico t: | 0.55108
| RESULTADO: | Pasa. La combinación de los dos resultados dará un mejor estimado del valor verdadero que cualquiera por si solo
Prueba F
Prueba F para varianzas de dos muestras
[6 empty] | 1 | 2
[5 empty] | Media | 10.035 | 10.0017
[5 empty] | Varianza | 0.012567 | 0.011354
| s_mayor | 0.1121 | entre |  | Observaciones | 10 | 5
| n_s_mayor | 10 | med |  | Grados de libertad | 9 | 4
| s_menor | 0.10655 | xperto |  | F | 1.1069
| n_s_menor | 5 | medi |  | P(F<=f) una cola | 0.49884
| Estadístico F: | 1.1069 | tiene un 11% mas de variacion q l exp |  | Valor crítico para F (una cola) | 5.9988
| F(0,05;10-1;5-1) | 5.9988 | Valor crítico para F (una cola)
| RESULTADO: | No-rechazada. No existe evidencia para soportar la idea de que las dos deviaciones estándar sean diferentes
La prueba-t responde la pregunta:
¿Este promedio es significativamente diferente de otro promedio o de la referencia?
El promedio de una muestra finita solo es un estimador del promedio verdadero de la población.
Dado que existe variación debido al ruido en los datos, es poco probable que dos promedios sean iguales.
¿Qué tan diferentes pueden ser y aún ser estimadores válidos del mismo parámetro?
Esta pregunta es respondida por la prueba-t y supone una distribución normal.
FLUKE. Calibration philosophy in practice. Statistics, section five, chapter 21.
La prueba-F:
Si las desviaciones estándar de las dos muestras parecen diferentes, podriamos preguntarnos si el sistema de medición a cambiado entre los dos juegos de mediciones.
Esto puede ser determinado llevando a cabo una de las pruebas para varianzas.
La prueba-F para varianzas evalua si dos muestras de datos fueron obtenidos de la misma distribución.
FLUKE. Calibration philosophy in practice. Statistics, section five, chapter 21.
Note on D61: samsung1: Si estadistico F > F se rechaza