## Hoja1
TAR: | Test Accuracy Ratio
Relación de Pruebas de Exactitud
Recomendación
TAR: | (+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico) |  |  |  | ≥ 4
(+/-) EMP inst.medición
res (80 g) | 0.01 | mg
IPFNA -lin: | 0.2 | mg
Tol.Proc 1: | 0.01 | mg | TAR 1 | 0.05
Tol.Proc 2: | 5 | mg | TAR 2 | 25
TUR: | Test Uncertainty Ratio
Relación de Pruebas de Incertidumbre
Recomendación
TUR: | (+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico) |  |  |  | ≥ 10
(+/-) U.calibración
Tol.Proc 1: | 0.01 | mg
Tol.Proc 2: | 5 | mg | TUR 1: | 10
(+/-) Ucal 1: | 0.001 | mg | TUR 2: | 5000
TUR: | (+/-) U2 (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico) |  |  |  | ≥ 10
(+/-) U2.calibración
TUR: | ((+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico)/√3)2 |  |  |  |  | ≥ 10
(+/-) U2.calibración
Tol.Proc 1: | 0.01 | mg
Tol.Proc 2: | 5 | mg | TUR 1: | 33.3333
(+/-) Ucal 1: | 0.001 | mg | TUR 2: | 8333333.3333
TUR: | (+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico)
2*(+/-) U.calibración
Tol.Proc 1: | 0.01 | mg
Tol.Proc 2: | 5 | mg | TUR 1: | 5
(+/-) Ucal 1: | 0.001 | mg | TUR 2: | 2500