## TAR&TUR
| EMP |  | ± U
Proceso: (+/-) | 3 | ul
Pipeta1: (+/-) | 0.5 | ul | 1 | ul
Pipeta2: (+/-) | 1.5 | ul | 0.01 | ul
TAR: | Test Accuracy Ratio
Relación de Pruebas de Exactitud
Recomendación
TAR: | (+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico) |  |  |  | ≥ 4
(+/-) EMP inst.medición
| TARPip1: | 3 | ul | 6
|  | 0.5 | ul
| TARPip2: | 3 | ul | 2
|  | 1.5 | ul
TUR: | Test Uncertainty Ratio
Relación de Pruebas de Incertidumbre
Recomendación
TUR: | (+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico) |  |  |  | ≥ 10
(+/-) Uk:2@95%.calibración
| TURBal1: | 3 | ul | 3
|  | 1 | ul
| TURBal2: | 3 | ul | 300
|  | 0.01 | ul
TUR: | (+/-) U2 (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico) |  |  |  | ≥ 10 | TUR: | ((+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico)/√3*2)2
| (+/-) U2k:2@95%.calibración | [5 empty] | (+/-) U2k:2@95%.calibración
| TURBal1: | 3 | ul | 3
|  | 1 | ul
| TURBal2: | 3 | ul | 30000
|  | 0.0001 | ul
TUR: | (+/-) EMP (proceso, ley, esp.fab, aseg.metrologico)
2*(+/-) Uk:2@95%.calibración
| TURBal1: | 3 | ul | 1.5
|  | 2 | ul
| TURBal2: | 3 | ul | 150
|  | 0.02 | ul

## Dec.Con&Reg.Dec
± U
Proceso: (EMP) | 1 | ul
Pipeta1: error.cal | 0.5 | ul | 0.3 | ul
Pipeta2: error.cal | 0.99 | ul | 0.01 | ul
Declaración Binaria
|  | Acep.Simple pc: 50% | Con Guarda w:Uk:2@95% pc: 97,5% pc: 2,5% | Conformidad ¦error¦<EMP-U : Cumple ¦error¦≥ EMP-U : NoCumple | ¦error+Uk:2@95%¦<EMP Cumple ¦error+Uk:2@95%¦≥EMP NoCumple pc: 97,5% pc: 2,5%
| Pipeta1: (+/-) | Cumple | 0.7 | Cumple | Cumple
| Pipeta2: (+/-) | Cumple | 0.99 | NoCumple | NoCumple

## Estadísticos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Calibración | Cal 1.1 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.3 | 0.21
| Cal 1.2 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 0.22
| Cal 1.3 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.3 | 0.24
Analista 1 | Ana 2.1 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23
| Ana 2.2 | 0.3 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 0.25
| Ana 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.21
Analista 2 | Ana 3.1 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.22
| Ana 3.2 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 0.25 | 0.21
| Ana 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.24
Atípicos Grubbs
Atípicos Todos los datos
H0: | No existen datos atípicos en todos los datos
H1: | Si existen datos atípicos en todos los datos
| Promedio: | 0.24422
| DesvStd: | 0.036896
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Calibración | Cal 1.1 | 1.1986 | 0.38547 | 1.1986 | 1.5118 | 0.92753
| Cal 1.2 | 0.1566 | 0.92753 | 1.1986 | 1.5118 | 0.6565
| Cal 1.3 | 1.5118 | 0.11444 | 1.1986 | 1.5118 | 0.11444
Analista 1 | Ana 2.1 | 1.1986 | 0.38547 | 0.1566 | 0.1566 | 0.38547
| Ana 2.2 | 1.5118 | 0.92753 | 1.1986 | 1.5118 | 0.1566
| Ana 2.3 | 1.5118 | 1.1986 | 0.1566 | 1.5118 | 0.92753
Analista 2 | Ana 3.1 | 0.1566 | 0.1566 | 1.5118 | 0.1566 | 0.6565
| Ana 3.2 | 0.1566 | 0.11444 | 1.5118 | 0.1566 | 0.92753
| Ana 3.3 | 1.1986 | 1.1986 | 1.5118 | 0.1566 | 0.11444
Prueba t-student
MRC | MR 1 | MR 1
0.2 | 0.2 | 0.25
0.23 | 0.23 | 0.25
0.2 | 0.25 | 0.3 |  |  | MRC | MR 1 | MR 1
0.3 | 0.25 | 0.25 |  | Promedio | 0.24 | 0.24533 | 0.24733
0.21 | 0.23 | 0.22 |  | Desvest | 0.040708 | 0.038889 | 0.032834
0.25 | 0.3 | 0.25 |  | CV% | 16.96% | 15.85% | 13.28%
0.21 | 0.21 | 0.24
0.2 | 0.2 | 0.3
0.3 | 0.3 | 0.25
0.22 | 0.25 | 0.21
0.3 | 0.3 | 0.2
0.24 | 0.2 | 0.2
0.2 | 0.25 | 0.3
0.3 | 0.3 | 0.25
0.24 | 0.21 | 0.24
H0: | Las medias entre calibración y analista 1 son iguales |  |  |  | H0: | Las medias entre calibración y analista 2 son iguales |  |  |  |  | H0: | Las medias entre analista 1 y analista 2 son iguales
H1: | Las medias entre calibración y analista 1 NO son iguales |  |  |  | H1: | Las medias entre calibración y analista 2 NO son iguales |  |  |  |  | H1: | Las medias entre analista 1 y analista 2 NO son iguales
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales | [5 empty] | Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales | [5 empty] | Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
| Sitio | Lab.Perma |  |  |  |  | Calibración | Analista 2 |  |  |  |  | Analista 1 | Analista 2
Media | 0.24 | 0.24533 |  |  |  | Media | 0.24 | 0.24733 |  |  |  | Media | 0.24533 | 0.24733
Varianza | 0.0016571 | 0.0015124 |  |  |  | Varianza | 0.0016571 | 0.0010781 |  |  |  | Varianza | 0.0015124 | 0.0010781
Observaciones | 15 | 15 |  |  |  | Observaciones | 15 | 15 |  |  |  | Observaciones | 15 | 15
Varianza agrupada | 0.0015848 |  |  |  |  | Varianza agrupada | 0.0013676 |  |  |  |  | Varianza agrupada | 0.0012952
Diferencia hipotética de las medias | 0 |  |  |  |  | Diferencia hipotética de las medias | 0 |  |  |  |  | Diferencia hipotética de las medias | 0
Grados de libertad | 28 |  |  |  |  | Grados de libertad | 28 |  |  |  |  | Grados de libertad | 28
Estadístico t | -0.3669 |  | Aprueba H0 |  |  | Estadístico t | -0.54306 |  | Aprueba H0 |  |  | Estadístico t | -0.15219 |  | Aprueba H0
P(T<=t) una cola | 0.35823 |  |  |  |  | P(T<=t) una cola | 0.29569 |  |  |  |  | P(T<=t) una cola | 0.44006
Valor crítico de t (una cola) | 1.7011 |  |  |  |  | Valor crítico de t (una cola) | 1.7011 |  |  |  |  | Valor crítico de t (una cola) | 1.7011
P(T<=t) dos colas | 0.71645 |  |  |  |  | P(T<=t) dos colas | 0.59138 |  |  |  |  | P(T<=t) dos colas | 0.88013
Valor crítico de t (dos colas) | 2.0484 |  |  |  |  | Valor crítico de t (dos colas) | 2.0484 |  |  |  |  | Valor crítico de t (dos colas) | 2.0484
H0: | Hay diferencia entre las medias del MRC y MR
H1: | NO hay diferencia entre las medias del MRC y MR
MRC | MR |  | Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
0.2 | 0.2
0.23 | 0.23 |  |  | MRC | MR
0.2 | 0.25 |  | Media | 0.22857 | 0.24533
0.3 | 0.25 |  | Varianza | 0.0013143 | 0.0015124
0.21 | 0.23 |  | Observaciones | 7 | 15
0.25 | 0.3 |  | Diferencia hipotética de las medias | 0
0.21 | 0.21 |  | Grados de libertad | 13
| 0.2 |  | Estadístico t | -0.98671 |  | Se aprueba H0
| 0.3 |  | P(T<=t) una cola | 0.1709
| 0.25 |  | Valor crítico de t (una cola) | 1.7709
| 0.3 |  | P(T<=t) dos colas | 0.34179
| 0.2 |  | Valor crítico de t (dos colas) | 2.1604
0.25
0.3
0.21
H0: | Existe precision entre el MR y MRC |  |  |  | H0: | Existen precisión intermedia en la prueba de Comp.Int
H1: | NO Existe precision entre el MR y MRC |  |  |  | H1: | NO Existen precisión intermedia en la prueba de Comp.Int
Prueba F para varianzas de dos muestras |  |  |  |  | Análisis de varianza de un factor
| MRC | MR |  |  | RESUMEN
Media | 0.24 | 0.24533 |  |  | Grupos | Cuenta | Suma | Promedio | Varianza
Varianza | 0.0016571 | 0.0015124 |  |  | Rep.Cal | 15 | 3.6 | 0.24 | 0.0016571
Observaciones | 15 | 15 |  |  | C.Int Ago | 15 | 3.68 | 0.24533 | 0.0015124
Grados de libertad | 14 | 14 |  |  | C.Int Sep | 15 | 3.71 | 0.24733 | 0.0010781
F | 1.0957 |  | Apruebo H0
P(F<=f) una cola | 0.43331
Valor crítico para F (una cola) | 2.4837 |  |  |  | ANÁLISIS DE VARIANZA
[5 empty] | Origen de las variaciones | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Promedio de los cuadrados | F | Probabilidad | Valor crítico para F
[5 empty] | Entre grupos | 0.00043111 | 2 | 0.00021556 | 0.15224 | 0.85925 | 3.2199
[5 empty] | Dentro de los grupos | 0.059467 | 42 | 0.0014159
[5 empty] | Total | 0.059898 | 44