## Check list
REVISIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Fecha de análisis: |  |  | Analizado/Revisado por: |  |  | Si
EQUIPO: |  |  | Fabricante: |  | SERIE/CÓDIGO: | No
Modelo: |  |  | Cod. Interno: |  | Intervalo/Rango: | N/A
Prov.Calibración |  |  | Certificado: |  | Fecha: Calibración:
Acreditado: | Si: | No:
1. REVISIÓN DE DATOS DEL CERTIFICADO:
Aspecto básicos a revisar |  |  | Conforme | Observaciones
Título "Certificado de calibración"
Nombre y la dirección del laboratorio "proveedor calibración"
Lugar de calibración: "sitio, laboratorio proveedor o unidad movil"
Consecutivo de la calibración "Certificado, Final del certificado"
Nombre y la información de contacto del cliente "Contacto del usuario del instrumento"
Identificación del método utilizado "Método normativo con el cual se realizó la calibración ó método interno - proveedor de calibración"
Datos del instrumento "Descripción, número de serie, modelo, fabricante y rango"
Fecha "Recepción, Calibración, Emisión"
una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con el ítem sometido calibración
Resultados con las unidades de medición "Unidades del mensurando ejm: kg, m, psi etc"
adiciones, desviaciones o exclusiones del método "Si el proveedor realiza una desviación o exclusión del método de calibración"
personas que autorizan el informe "No es necesario quien calibra pero si se reporta no hay falla"
Identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos "Cuando se realiza bajo subcontratación"
Aspecto técnicos a revisar |  |  | Conforme | Observaciones
Incertidumbre ± U k=2@ 95%
Condiciones ambientales "temperatura, humedad, presión atmosférica, gravedad local etc"
Trazabilidad metrológica "equipo, proveedor de calibración, fecha de calibración, certificado de calibración"
Ajuste: "Resultados antes y despupés de ajuste"
Declaración de conformidad "Regla de decisión por proveedor de calibración, puntos de medición al cual aplica, referencia sobre la coformidad (norma, fabricante, método otro)"
Opiniones o interpretaciones "uso, periodos de calibración, estado actual otro"
Si es acreditado revisar |  |  | Conforme | Observaciones
± U k=2@ 95% ≥ CMC
Unidades en el SI "factores de conversión (“Guide for the Use of the International System of Units (SI) - NIST Special Publication 811, 2008 Edition”)"
± U k=2@ 95% "No reportar más de dos cifras significativas y redondeo"
Nota en el certificado: “La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor”.

## Selec. Prov
SELECCIÓN DE PROVEEDOR
Criterio de evaluación | Proveedor A | Proveedor B | Proveedor C | Indicador / Cómo evaluarlo
Acreditación ISO/IEC 17025 |  |  |  | ¿Está acreditado? ¿Por organismo ILAC-MRA?
Alcance de acreditación |  |  |  | ¿La magnitud y rango requeridos están incluidos?
Trazabilidad metrológica |  |  |  | ¿Entrega evidencia de cadena de calibraciones trazables al SI?
Incertidumbre reportada |  |  |  | ¿Incertidumbre adecuada, documentada y justificada?
Certificado completo |  |  |  | Incluye método, condiciones, resultados, incertidumbre, firma.
Claridad del método |  |  |  | Normas OIML/ISO/ASTM o métodos internos validados.
Soporte técnico |  |  |  | ¿Responde dudas e interpreta resultados?
Tiempos de entrega |  |  |  | ¿Cumple plazos? ¿Opciones urgentes?
Costos |  |  |  | ¿Costo razonable? ¿Sin costos ocultos?
Experiencia y reputación |  |  |  | Años en el mercado, referencias confiables.
Infraestructura |  |  |  | Patrones adecuados, laboratorio moderno.
Transparencia documental |  |  |  | ¿Entrega certificados de patrones? ¿Permite auditorías?
Cumplimiento de requisitos del cliente |  |  |  | Regla de decisión, EMC, informes especiales.
Gestión del servicio |  |  |  | Comunicación, orden, historial de calibraciones.
Valor agregado |  |  |  | Digitalización, análisis de tendencias, recordatorios.